## Sheet1
仁和区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（区本级资金）
序号 | 项目实施主体单位 | 建设地点 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设内容 （预估概算，最终以设计为准） | 建设年限 | 项目投资（万元） | [8 empty] | 资金类别 | 建设方式 | 行业管理单位 | 项目管理部门 | 简明效益 | 备注
[7 empty] | 总投资 （估算，以财评金额为准） | 财政专项资金 |  |  |  |  | 整合资金 | 上年结余 | 自筹（含投劳折资）
[8 empty] | 财政专项资金合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金
区级资金项目 | [6 empty] | 6215.78 | 1850 | 38 | 0 | 0 | 1850 | 2380.78 | 0
1 | 太平乡 | 革新村 | 产业配套项目 | 太平乡革新村下马鹿塘引水管道工程 | 架设DN63PE管1300m，从马鹿塘水库涵洞已建引水管道上引水到油菜基地。 | 2023 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 太平乡 | 太平乡 | 解决革新村马鹿塘组8户32人饮水问题和油菜基地120亩农田灌溉问题。
2 | 太平乡 | 革新村 | 产业配套项目 | 太平乡革新村小箐组引水管道工程 | 在倪家湾沟建4m长取水坝，架设DN300PE管150m至付家屋基山坪塘。 | 2023 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 太平乡 | 太平乡 | 解决革新村小箐组150亩芒果灌溉及14户65人饮水问题。
3 | 太平乡 | 灰嘎村 | 产业配套项目 | 太平乡灰嘎村河口组提灌站配套管网工程 | 配套建设河口提灌站配套供水管网，其中DN50镀锌管560米，DN32镀锌管800米，DN25镀锌管800米1400米。增加DN50阀门18个，DN32球阀6个，DN32球阀16个。对河口组二号1000立方米蓄水池进行防渗处理，并安装安全设施。在河口组二号蓄水池上方，增设50m³蓄水调节池。安装智能水表116块。 | 2023 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 太平乡 | 太平乡 | 解决河口组116户，522人饮水问题
4 | 平地镇 | 白拉古村 | 产业配套项目 | 平地镇白拉古村半箐火山组新建人饮提灌站工程 | 新建50m3集水池1口，安装4kw深水泵1台、DN50热镀锌管410m至新建70m3高位水池。架设DN40热镀锌钢管150m、φ50PP-R管1200米、φ25PP-R管2500m。架设三相四线动力电50m，10m高电杆1棵。 | 2023 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 平地镇 | 平地镇 | 解决白拉古村半箐火山组77户302人饮水问题。
5 | 平地镇 | 辣子哨村 | 产业配套项目 | 平地镇辣子哨村辣子哨水厂至大村李海家门前大村一二组人饮管道架设工程 | 从架设哨村辣子哨水厂DN75镀锌管1420米至李海家门前，安装φ25PP-R管300m连接已建水表箱15座、DN50连接管道300m。滴水岩片区架设DN50镀锌管380m。 | 2023 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 平地镇 | 平地镇 | 解决辣子哨村大村一、二组饮水困难问题。
6 | 平地镇 | 平地镇波西村 | 产业配套项目 | 平地镇波西村丫皮拉人饮管道架设工程 | 从波西水厂架设φ50PP-R管1000m连接丫皮拉组已建水池。 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 平地镇 | 平地镇 | 解决波西村丫皮拉组29户97人饮水困难。
7 | 平地镇 | 平地镇迤沙拉村 | 产业配套项目 | 平地镇迤沙拉人饮改造工程 | 迤沙拉旧井干枯，已建1口深井，但无提水设备，安装18.5KW电机一个、架设DN75镀锌管80m提水至已建水池。安装DN125闸阀1个，DN75闸阀4个 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 平地镇 | 平地镇 | 改换至新井抽水。解决迤沙拉4个组370余户1775人饮水困难。
8 | 大龙潭乡 | 拉鮓村 | 产业配套项目 | 大龙潭乡拉鮓村格地人饮项目 | 在拉鲊村格地组新建深井1口（深171m），提水设备1套，架设主管道PE63管3500m，支管道PE63管12000m,维修80m3水池1口。共计36.5万元（其中深井部分17万元，管网及水表12万元，维修80立方封盖蓄水池1万元），村民自筹资金14万元，投工投劳折9万元，尚有13.5万元缺口。 | 2023 | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 大龙潭乡 | 大龙潭乡 | 解决165户629人人饮。
9 | 布德镇 | 老村子村 | 产业配套项目 | 布德镇老村子村阿陆枝组抗旱饮水项目 | 新建水池60m3水池1口，从吴芝华家附近已建抗旱水池铺设PPR32管道2000米至新建60m3水池1口，入户管网群众自建。 | 2023 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 布德镇 | 布德镇 | 解决阿陆枝组18户76人饮水问题。
10 | 布德镇 | 新桥村 | 产业配套项目 | 布德镇新桥村松坪组抗旱饮水项目 | 安装PPR32管道1000m，从磨刀沟水厂管道引水至松坪组新建100m3蓄水池，入户管网群众自建。 | 2023 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 布德镇 | 布德镇 | 解决松坪组22户85人饮水问题。
11 | 布德镇 | 老村子村 | 产业配套项目 | 布德镇江家湾片区人饮项目 | 从烂包湾取水点配套管道PPR25管3公里到毛文军家片区，新建40立方米水池1座。 | 2023 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 布德镇 | 布德镇 | 工程能解决老村子村阿陆枝片区5户25人生活用水困难问题
12 | 同德镇 | 新民村 | 产业配套项目 | 同德镇新民村纳草箐组岩湾人引项目 | 在岩湾溪沟渗水处修建抽水机1台，安装PPR32水管300m提水管至建设30m³蓄水池。 | 2023 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 同德镇 | 同德镇 | 解决7户27人饮水问题。
13 | 同德镇 | 马拉所村 | 产业配套项目 | 同德镇马拉所村龙树组人引工程项目 | 在龙树组银厂沟新建斜井一口，安装PPR50水管600米至已建人饮水池。 | 2023 | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 同德镇 | 同德镇 | 解决31户120人饮水问题。
14 | 同德镇 | 同德镇马拉所村 | 产业配套项目 | 同德镇马拉所村棉花地山坪塘引水沟维修整治 | 高家沟引水至棉花地山坪塘，目前引水沟30m垮塌，急需对30m沟渠及堡坎进行维护。 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 同德镇 | 同德镇 | 解决山坪塘下游农户人饮和1000亩农田灌溉用水问题。
15 | 同德镇 | 同德镇新民村 | 产业配套项目 | 同德镇新民村新民大堰百家碾水库引水段维修整治 | 新民村新民大堰百家碾水库引水段30m沟渠维修整治，引水沟回复后将大大提高百家碾房水库蓄水。 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 同德镇 | 同德镇 | 解决下游农户人饮和800亩农田灌溉用水问题。
16 | 同德镇 | 同德镇道中桥村 | 产业配套项目 | 同德镇道中桥村麻柳坪组小河沟山坪塘引水沟挡墙维修整治 | 对引水沟长20m，高2.2m，宽0.6m的垮塌挡墙进行维修整治。 | 2023 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 同德镇 | 同德镇 | 解决山坪塘下游农户人饮和800亩农田生产用水问题。
17 | 前进镇 | 高峰村 | 产业配套项目 | 前进镇高峰村陈家小湾人饮管道架设工程 | 从高峰村饮水管道取水，架设引水管道1500米至陈家小湾，采用钢管DN40，内外防腐处理。设置控制阀1个。 | 2023 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 前进镇 | 前进镇 | 解决高峰村陈家小湾46人饮水问题。
18 | 务本乡 | 乌拉村 | 产业配套项目 | 务本乡山楂堡水源点整治 | 对水源点进行打围300米，对水源点水池进行维修加固。 | 2023 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 务本乡 | 务本乡 | 解决务本乡旱季集中供水水源不足，群众用水矛盾突出问题
19 | 务本乡 | 务本乡大火山村 | 产业配套项目 | 务本乡大火山飞机湾水源点安全整治工程 | 水源点钢筋钢网围栏170米。 | 2023 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 务本乡 | 务本乡 | 解决水源点牲畜乱排，存在一定安全隐患问题
人饮安全项目19个 | [7 empty] | 127.1
20 | 人社局 | 仁和区 | 养老保险 | 城乡居民基本养老保障 | 将全区建档立卡贫困人员纳入城乡居民基本养老保险最低标准（100元/人/年）政府代缴范畴，省级承但50% 市县两级承担剩余部份35%和65%。 | 2023 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区人社局 | 区乡村振兴局 | 确保脱贫户和监测户等不发生返贫现象。
21 | 区教体局 | 仁和区 | 教育保障 | 建档立卡学前免除保教费 | 建档立卡学前免除保教费160人。 | 2023 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区教体局 | 区教体局
22 | 区教体局 | 仁和区 | 教育保障 | 建档立卡高中免杂费、教科书费 | 建档立卡高中免杂费、教科书费90人。 | 2023 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区教体局 | 区教体局
23 | 区教体局 | 仁和区 | 教育保障 | 建档立卡中职生活补助 | 建档立卡中职生活补助130人。 | 2023 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区教体局 | 区教体局
24 | 区教体局 | 仁和区 | 教育保障 | 建档立卡本专科学费、生活补助 | 建档立卡本专科学费、生活补助160人 | 2023 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区教体局 | 区教体局
25 | 区教体局 | 仁和区 | 教育保障 | 建档立卡中职免杂费 | 建档立卡中职免杂费30人 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区教体局 | 区教体局
26 | 区乡村振兴局 | 仁和区 | 教育保障 | 雨露计划 | 2022年底国扶系统中有中职、中专、高职、大专在校学生300人。符合的建档立卡贫困学生每年补助3000元，分春、秋两季申报，申报一次1500元。 | 2023 | 87 | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
27 | 区乡村振兴局 | 仁和区 | 项目管理费 |  | 用于设计、审查、评审、招标、监理、验收、公示公告、方案编制、宣传、培训、项目档案管理、厕所改造户牌及管护制度制作、项目资产后续管理等与巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接工作有关支出。 | 2023 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
28 | 区乡村振兴局 | 仁和区 | 保险 | 防返贫保险 | 探索新的保障机制，计划将对脱贫户，监测户购买防返贫保险，进行兜底保障。 | 2023 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
29 | 区乡村振兴局 | 仁和区 | 公益性岗位补助 | 公益性岗位补助 | 脱贫户、监测户公益性岗位补助 | 2023 | 46 | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
30 | 区教体局 | 仁和区 | 教育扶贫 | 教育扶贫基金 | 2020年秋季学期前（含2020年秋季学期）入学的，户籍在仁和区的脱贫户（原精准扶贫建档立卡系统中）在校学生。在享受现有教育保障制度和助学帮扶政策基础上，仍然存在与子女就学直接相关的特殊困难,切实避免因经济原因导致脱贫户家庭子女辍学。 | 2023 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区教体局 | 区教体局
31 | 区卫计局 | 仁和区 | 健康扶贫 | 卫生扶贫基金 | 解决脱贫人口和监测对象享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用超过当年度控费比例的区域内住院费用，确保通过报销（救助）后，减轻已脱贫户和监测对象患者区域内住院治疗费用个人负担，防止出现因病返贫致贫。 | 2023 | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区卫计局 | 区卫计局
32 | 区乡村振兴局 | 仁和区 | 产业服务支撑项目 | 小额扶贫贷款贴息 | 用于支付脱贫户和监测对象小额贷款产生的利息。 | 2023 | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
兜底保障项目13个 | [7 empty] | 1058
33 | 区水利局 | 仁和区 | 产业项目 | 平地镇迤沙拉村太阳能提灌站工程 | (1)一级取水工程利用斜井取水，位于金沙江右岸迤布苦斜井设置3套，斜井井筒外部采用530*6钢管，内设p329*(钢管，单套长110m，每套斜井内各安装1台光伏专用潜水式离心泵，水泵出水管采用139*4涂塑钢管输水至二级提灌站泵房东侧，通过沉砂、过滤后进入蓄水池。 (2)二级提灌站位于一级取水泵站西北100m 岸坡边，地坪标高981m。泵房底层采用钢筋碎结构，上层采用砖混结构平面轴线尺寸7.5x 15m，结构总高度7.2m，分为两层，基础为C25碎阶梯型独立基础，泵房内布置配电室、中控室与检修室泵房内布置了台光伏专用单吸式自平衡电泵，水泵出口接.219x12mm输水涂塑钢管. (3)输水管道采用涂塑钢管和HDPE管。一级取水工程采用o139x4涂塑钢管，总长300m; 二级提灌站出水管前段沿进布苦大沟沟底敷设，后段沿斜坡向上，输水管道采用o219x12涂塑钢管2400m、o219 x 6涂塑钢管1000m、225HDPE(1.6MPa)给水管2100m，分水管采用o225HDPE(1.6MPa)给水管1170m。 (4)二级提灌站1000m3蓄水池一座，迤沙拉村200m3蓄水池一座。光伏发电系统32.25亩。 | 2023 | 2800.78 | 420 |  |  |  | 420 | 2380.78 |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区水利局 | 区水利局
34 | 务本乡 | 大火山村 | 产业发展 | 配套设施项目 | 农业生产发展人行步道约2公里. | 2023 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区农业 农村局、区文广旅局 | 区乡村振兴局 | 项目建成后，将有效改善大黑山森林公园旅游环境，增强吸引力，促进大火山村农、文、旅融合发展，带动当地农产品销售和农民增收，增加大火山村集体经济收入，为大火山村乡村振兴注入新活力。
35 | 太平乡 | 先锋村 | 产业发展生产项目 | 早春蔬菜种植项目 | 在先锋村大坝组发展蔬菜种植，种植番茄促进乡村产业发展。 | 2023 | 10.85 | 10.85 |  |  |  | 10.85 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 太平乡 | 太平乡
36 | 大田镇 | 银鹿村 | 产业配套项目 | 回湾组银鹿小学产业道路硬化项目 | 回湾组银鹿小学组产业道路硬化0.45km，路基宽3.0m-4.0m，路面宽3.0m-4.0m，采用16cm砂砾石稳定层，硬化路面厚18cm，设30cm×40cm内侧排水沟，道路涉及回湾组村民小组村民出行及产业发展。 | 2023 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 大田镇 | 大田镇 | 项目建成后，受益群众65户220人，其中脱贫户户4人9，该项目的建成可解决120亩石榴的灌运输及12户村民的出行问题。
37 | 前进镇 | 高峰村 | 配套设施项目 | 人居环境提升 | 在石窝铺区域建设20㎡公共厕所一座，设置污水处理设施1套，规格为10m³/d的处理能力；新建生态停车场2个，停车容量达到40辆，面积500㎡。 | 2023 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区文广旅局 | 区乡村振兴局 | 项目实施后，可有效提高乡村振兴与农文旅融合发展，吸引游客采摘，增加农民收入和村集体经济旅游收入。
38 | 大龙潭彝族乡 | 全乡 | 配套设施项目 | 小旱田水厂人饮管网延伸 | 解决全乡5个村10000余人生活用水，本项目采用DN50镀锌钢管（壁厚3.8mm）4540m，输水管DN65镀锌钢管（壁厚3.8mm）12847m，DN80镀锌钢管（壁厚3.8mm）8900m； | 2023 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 区水利局 | 区乡村振兴局 | 项目实施后，解决大龙潭村、裕民村、新街村、拉鮓村10000余人生活用水。
产业发展及配套设施项目6个 | [7 empty] | 640.85
39 | 仁和区 | 各乡镇 | 人居环境整治 | 人居环境整治项目 | 对各乡镇脱贫户和监测户存在安全隐患的房屋进行维修加固。 | 2023 | 24.05 | 24.05 |  |  |  | 24.05 |  |  |  | 巩固脱贫成果和乡村振兴 |  | 仁和区 | 仁和区
人居环境整治项目1个 | [7 empty] | 24.05